## 项目要求

### 货物清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** |
|  | 气管插管模型 | 2  |

说明：

1. 投标人须对本项目的采购标的或服务内容进行整体响应，任何只对采购标的或服务内容其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。
2. 本项目不接受拆分，同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。
3. 投标人的技术要求偏离情况超过70%（即技术规格偏离情况得分低于30%的情况）的视为无效投标

### 具体技术要求

**备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持投标产品。**

1、具备真实的解剖特征可以有效地讲解Sellick手法和气道痉挛

2、口和鼻插管

3、可以插入喉罩(LMA)和复合插管

4、复苏球通气练习

5、提供清除气道阻塞和吸引液体异物的操作练习

6、人工通气时可见肺部胀缩进行呼吸音听诊

▲7、模拟胃胀气

8、可以进行光导气管插管的使用练习

9、可使用支气管镜

▲10、喉镜压力过大可出现牙齿断裂的警报声

▲11、可模拟喉痉挛

▲12、可模拟呕吐

▲13、环状软骨加压可以使插管更加顺利，同时可放置为内容物反流

14、材料超长使用寿命和真实手感

▲15、气管插管符合美国心脏协会2015指南培训要求。

16、单套配置清单：

1）、模型 1个

2）、气道润滑剂 1瓶

3）、气道演示模型 1个

4）、浓缩模拟呕吐物 1份

5）、硬箱 1个

6）、使用说明书 1本