## 项目要求

### 货物清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** |
|  | 产钳 | 6把 |

说明：

1. 投标人须对本项目的采购标的或服务内容进行整体响应，任何只对采购标的或服务内容其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。

2.本项目不接受拆分，同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

3. 投标人的技术要求偏离情况超过30%（即技术规格偏离情况得分低于30%的情况）的视为无效投标。

### 具体技术要求

**备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持投标产品。**

一、产钳 4把

1.1总长39cm,

1.2叶片长 17cm

1.3最宽处: 5.5cm ,

1.4▲标注厚度4mm

1.5▲实心产钳

二、 产钳 2把

2.1总长35cm,

2.2叶片长 15cm

2.3最宽处: 5.5cm ,

2.4▲标注厚度4mm

2.5▲实心产钳