## 项目要求

### 货物清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** |
|  | 外科手术放大镜2.5倍 | 2 |
|  | 外科手术放大镜3.5倍 | 2 |

说明：

1. 投标人须对本项目的采购标的或服务内容进行整体响应，任何只对采购标的或服务内容其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。
2. 本项目不接受拆分，同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

### 具体技术要求

1、放大倍数：2.5倍、3.5倍

2、▲重量：不大于41.0g （2.5X）;58.0g（3.5X）

3、▲工作距离45cm时的视野直径不小于20cm

4、景深：具有完美的景深，提供真实的色彩还原

5、要求：手术视野中无丝毫变形，无手术疲劳及眩晕发生

6、▲镜框：纯钛

7、▲镜腿：醋酸纤维素

8、▲放大镜主体(滚筒)：聚碳酸酯

9、单套配置清单：放大镜、眼睛盒、眼镜布、调节螺丝刀、绳带各一套。