## 项目要求

### 货物清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** |
|  | 气道管理模型 | 1套 |

备注：同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

### 具体技术要求

**成人气道管理模型**

1、真实的解剖特征可以有效地讲解Sellick手法和气道痉挛

2、口和鼻插管

3、可以插入喉罩(LMA)和复合插管

4、复苏球通气练习

5、提供清除气道阻塞和吸引液体异物的操作练习

6、人工通气时可见肺部胀缩进行呼吸音听诊

▲7、模拟胃胀气

8、可以进行光导气管插管的使用练习

9、可使用支气管镜

▲10、喉镜压力过大会出现牙齿断裂的警报声

▲11、可模拟喉痉挛

▲12、可模拟呕吐

▲13、环状软骨加压可以使插管更加顺利，同时可放置为内容物反流

14、材料超长使用寿命和真实手感

▲15、气管插管符合美国心脏协会2015指南培训要求。

16、单套配置清单：

1）、模型 1个

2）、气道润滑剂 1瓶

3）、气道演示模型 1个

4）、浓缩模拟呕吐物 1份

5）、硬箱 1个

6）、使用说明书 1本