## 项目要求

**一、项目概述**

本次项目为香港大学深圳医院的消毒供应中心纯水设备维修保养服务采购。服务商必须按国家、行业的标准及谈判文件的要求对项目内的设备进行系统的、全面的检测、维护及保养，以保证设备的高效、正常运作。

**二、项目内容**

1. 项目内容：香港大学深圳医院的消毒供应中心纯水设备的维修保养服务

 预算金额：48,000.00元

2. 项目实施地点：香港大学深圳医院院内

3． 设备品牌： 天创

4. 设备型号及数量： TCHG-RO/4000+TCHR-10000 数量：壹台

1. 保养内容：

1）维保期为一年；

2）维保期内，12次预防性维护，此方案包含校准所需耗材与检测工具等相关费用；

3）维保期内，提供全人工保，定期现场人员操作培训。

1. 服务要求：

（1）热线服务：

* 7天\*24小时电话支持，1小时响应，12小时内到现场。

（2）服务商资质：

* 具备专业工程师资质，有同型号设备维保服务经验。

（3）配件供应：

* 全新原厂备件，含全部所需故障配件，和设备滤芯、滤器、反渗膜等消耗性材料。