**项目要求**

1. **货物清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **、数量** |
|  | **绝缘窥阴器** | **10套** |

备注：同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

1. **具体技术要求**

**备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持投标产品。**

叶片长115mm宽35mm ，外包绝缘层，带吸烟管