**项目要求**

1. **货物清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** |
|  | **心肌酶快速定量分析仪** | **1套** |

备注：同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

1. **具体技术要求**

**备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持投标产品。**

1.检测项目：NT-proBNP、肌钙蛋白 T、D-二聚体、肌红蛋白、CK-MB；

2.检测结果：参照我院电化学发光仪，通过我院POCT认可。

4.肌钙蛋白T检测时间≤15 分钟

5. 操作简单：三步出结果，试剂即取即用，无需恢复至室温；

6、掌持式仪器，含内置电池，支持无外接电源下工作。方便安置或会诊移动；

7、数据管理：支持通过连接软件实现仪器的质控、操作权限等管理；支持将数据传输至 LIS 或 HIS，实现电子病历；