**项目要求**

1. **货物清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** |
|  | 脊柱专用手术器械 | 1批 |

备注：同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

1. **具体技术要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **器械名称** | **规格型号** | **数量** | **备 注** |
| 椎板咬骨钳1mm | 220\*1.0\*110° | 8 | 防螺栓（钉）脱落或无螺钉设计 |
| 椎板咬骨钳2mm | 220\*2.0\*110° | 8 | 防螺栓（钉）脱落或无螺钉设计 |
| 椎板咬骨钳3mm | 220\*3.0\*110° | 8 | 防螺栓（钉）脱落或无螺钉设计 |
| 椎板咬骨钳4mm | 220\*4.0\*110° | 8 | 防螺栓（钉）脱落或无螺钉设计 |
| 椎板咬骨钳1mm | 220\*1.0\*90° | 8 | 防螺栓（钉）脱落或无螺钉设计 |
| 椎板咬骨钳2mm | 220\*2.0\*90° | 8 | 防螺栓（钉）脱落或无螺钉设计 |
| 椎板咬骨钳3mm | 220\*3.0\*90° | 8 | 防螺栓（钉）脱落或无螺钉设计 |
| 椎板咬骨钳4mm | 220\*4.0\*90° | 8 | 防螺栓（钉）脱落或无螺钉设计 |
| 髓核钳（枪式）1mm | 200\*1.0 直头 | 8 | 防螺栓（钉）脱落或无螺钉设计 |
| 髓核钳（枪式）2mm | 200\*2.0 直头 | 8 | 防螺栓（钉）脱落或无螺钉设计 |
| 髓核钳（枪式）3mm | 200\*3.0 直头 | 8 | 防螺栓（钉）脱落或无螺钉设计 |
| 髓核钳（枪式）4mm | 200\*4.0 直头 | 8 | 防螺栓（钉）脱落或无螺钉设计 |
| 髓核钳（枪式）1mm | 200\*1.0 弯头 | 8 | 防螺栓（钉）脱落或无螺钉设计 |
| 髓核钳（枪式）2mm | 200\*2.0 弯头 | 8 | 防螺栓（钉）脱落或无螺钉设计 |
| 髓核钳（枪式）3mm | 200\*3.0 弯头 | 8 | 防螺栓（钉）脱落或无螺钉设计 |
| 髓核钳（枪式）4mm | 200\*4.0 弯头 | 8 | 防螺栓（钉）脱落或无螺钉设计 |
| 颈椎S型拉钩 | 220\*27mm | 3 |  |
| 颈椎S型拉钩 | 200\*16mm(S型大号） | 3 |  |
| 颈椎S型拉钩 | 178\*16mm（S型小号） | 3 |  |
| 颈椎拉钩 | 195\*25\*57mm大号 | 3 |  |
| 颈椎拉钩 | 175\*25\*50mm小号 | 3 |  |
| 椎板拉钩 | 板式/尖头60\*23 | 3 |  |
| 椎板拉钩 | 板式/尖头80\*32 | 3 |  |
| 椎板拉钩 | 200\*23\*82mm大号 | 5 |  |
| 椎板拉钩 | 200\*23\*82mm中号 | 5 |  |
| 椎板拉钩 | 190\*20\*70mm小号 | 5 |  |
| 椎板拉钩 | 柄式/带齿60\*30 | 3 |  |
| 椎板拉钩 | 柄式/带齿80\*40 | 3 |  |
| 神经根拉钩 | 90°、3mm | 4 |  |
| 神经根拉钩 | 90°、5mm | 4 |  |
| 神经根拉钩 | 90°、7mm | 4 |  |
| 寰椎剥离子 | 微 弯 | 3 |  |
| 圆头神经根剥离子 | 球头小号(“大直角”） | 8 |  |
| 无损弯吸引管 | 无损伤型 26cm 弯、侧孔、φ2.0 | 10 | 吸引头端必须是无损伤设计 |
| 无损弯吸引管 | 无损伤型 26cm 弯、侧孔、φ3.0 | 10 | 吸引头端必须是无损伤设计 |
| 无损弯吸引管 | 无损伤型 26cm 弯、侧孔、φ4.0 | 10 | 吸引头端必须是无损伤设计 |
| 椎板牵开器 | 钳式，单钩，锐，直角弯，50mm | 5 |  |
| 椎板牵开器 | 钳式，单钩，锐，直角弯，40mm | 5 |  |
| 椎板牵开器 | 钳式，单钩，锐，直角弯，60mm | 5 |  |