**项目要求**

1. **货物清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** |
|  | **紧急手术器械** | **1批** |

备注：同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

1. **具体技术要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **具体要求** |
| 1 | 双头剥离子 | 20 | 190\*4\*5MM |
| 2 | 骨锤 | 2 | 22CM,球平面， |
| 3 | 血管钳 | 40 | 16CM,弯，全齿，有镀层 |
| 4 | 血管钳 | 30 | 14CM,直，全齿，有镀层 |
| 5 | 组织钳 | 50 | 16CM 有镀层， |
| 6 | 精细剪 | 20 | 22CM,弯，窄头，（金圈） |
| 7 | 针持 | 5 | 12.5CM，直细，圆腮，金柄 |
| 8 | 海绵钳 | 20 | 25CM,直有齿，头宽10 |
|  9 | 海绵钳 | 20 | 25CM, 弯有齿，头宽10 |
| 10 | 精细敷料镊（整形镊） | 30 | 140\*0.8MM, 直有齿 |
| 11 | 爱迪生镊 | 30 | 12CM, 有钩，头宽1 |
| 12 | 分离结扎钳 | 10 | 24CM, 90°\*14 |
| 13 | 流产吸引管 | 5 | 6#  |
| 14 | 流产吸引管 | 5 | 7#  |
| 15 | 流产吸引管 | 5 | 5#  |
| 16 | 金属导尿管 | 10 |  |
| 17 | 子宫探针 | 20 | 28CM ，直，Φ3 |
| 18 | 子宫颈钳 | 5 | 25CM，弯，2\*3 |
| 19 | 取环勾 | 10 |  |
| 20 | 阴道拉钩 | 10 | 16CM,板式，凹，38\*90\*110 |
| 21 | 脑吸引管 | 40 | 22cm,Φ4 |
| 22 | 脑吸引管 | 30 | 22cm,Φ3 |
| 23 | 脑吸引管 | 20 | 22cm,Φ2 |
| 24 | 针持 | 10 | 25CM，直细，圆腮，金柄 |
| 25 | 子宫颈钳 | 20 | 25CM，直，2\*3 |
| 26 | 髓核钳 | 3 | 200\*1.0 mm，直头，枪式 |
| 27 | 髓核钳 | 3 | 200\*2.0 mm，直头，枪式 |
| 28 | 髓核钳 | 3 | 200\*3.0 mm，直头，枪式 |
| 29 | 髓核钳 | 3 | 200\*1.0 mm，弯头，枪式 |
| 30 | 髓核钳 | 3 | 200\*2.0 mm，弯头，枪式 |
| 31 | 髓核钳 | 3 | 200\*3.0 mm，弯头，枪式 |
| 32 | 椎板咬骨钳 | 3 | 200\*2.0 mm，90°，枪式 |
| 33 | 显微器械盒 | 10 | 265\*162\*28 mm |
| 34 | 引线器 | 5 | 260\*1 mm |
| 35 | 引线器 | 5 | 260\*2 mm |
| 36 | 骨膜剥离子 | 10 | NAE210 |
| 37 | 骨膜剥离子 | 10 | NA5050 |
| 38 | 爱迪生镊 | 20 | 12CM, 无钩，头宽1， |
| 39 | 针持 | 5 | 12.5CM，直窄，金柄 |
| 40 | 腔镜甲状腺拉钩 | 1 | 左钩 |
| 41 | 腔镜甲状腺拉钩 | 1 | 右钩 |
| 42 | 无损伤抓钳 | 2 | 小儿 |
| 43 | 肋骨牵开器 | 2 | 60\*52,240\*170 mm，中号 |