**项目要求**

**一、项目概述**

本次项目为香港大学深圳医院的消毒供应中心灭菌设备维修保养服务采购。服务商必须按国家、行业的标准及谈判文件的要求对项目内的设备进行系统的、全面的检测、维护及保养，以保证设备的高效、正常运作。

**二、项目内容**

1. 项目内容：香港大学深圳医院的消毒供应中心灭菌设备维修保养服务

2. 项目实施地点：香港大学深圳医院院内

3． 设备品牌： 3M

4. 设备型号及数量：

环氧乙烷灭菌器：设备型号：8XL 数量： 壹台

降压器： 设备型号：ETO-ABATOR SYSTEM 数量： 壹台

1. 保养内容：

1)维保期为一年，维保期内提供全保，零配件费、人工费、技术检测费及其它不可预测的费用均已包含于合同总价之中；

2）维保期内，提供以上设备各4次预防性维护；

3）维保期内，提供1次设备使用科室人员相关设备的系统性培训；

4）维保期内，提供1次环氧乙烷浓度分析仪对工作环境进行现场安全检测。

1. 工程师队伍要求：从事维保服务的单位及人员必须具有相应的授权资格，完全能胜任服务的要求。
2. 配件要求：所提供维修配件为制造厂商原厂配件。
3. 服务要求：

（1）预防性保养套件：

* 预防性保养中需更换的损耗品由服务商提供。

（2）应急服务：

* 紧急维修1小时内响应，24小时内提供现场支持，并提供24小时×365天的电话支持。

（3）工时：

* 在合同期内工时费用由服务商支付，享受优先派工，节假日加班免费。

**三、商务要求**

1、服务期限、地点要求

1. 服务期限：服务期为 1年。
2. 服务地点：用户方指定地点。

2、关于验收

1. 投标人完成工作任务和服务要求，业务质量达到考核指标，经过双方检验认可后，签署验收报告。
2. 当满足以下条件时，采购人才向中标人签发验收报告：
3. 中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料
4. 服务符合招标文件技术规格的要求，性能满足要求
5. 提供原厂维修报告
6. 保修期到期后提供设备运行状态评估报告及过保后设备维护方案

3、付款方式：

3.1 维保服务费分2次付清，付款前提供发票；

3.2 第1次支付比例50%，合同签订，提供发票后1个月内支付；

3.3 第2次支付比例50%，合同期满6个月，提供发票后1个月内支付。